## 1 辅助
热力公司5月月度材料报价单
单位：热力公司 标段：1 辅助
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 钢丝透明软管PVC加厚 | 内径60mm |  | 米 | 30 |  |  | 运转工区
2 | 浮球液位控制器 | ST-M15-2 4m |  | 个 | 5 |  |  | 运转工区
3 | 锨 |  |  | 张 | 15 |  |  | 办公室
4 | 镐头 |  |  | 套 | 10 |  |  | 办公室
5 | 水袋 | DN100 |  | 米 | 40 |  |  | 化水工区
6 | 消防水带 | 2.5寸 |  | 米 | 60 |  |  | 维修工区
7 | 铁丝 | 22# |  | 公斤 | 20 |  |  | 维修工区
8 | 灯头 |  | 欧普 | 个 | 2 |  |  | 维修工区 | 大号灯头
9 | 节能灯 | 65W | 欧普 | 个 | 2 |  |  | 维修工区 | LED
10 | 电线固定座 | WCL-7白色 |  | 个 | 100 |  |  | 维修工区
11 | 护套线 |  |  | 米 | 100 |  |  | 维修工区 | 2×2.5mm2
12 | 自粘线槽 | PVC背胶线槽（30×15mm） |  | 米 | 50 |  |  | 维修工区
13 | 橡胶皮子 | 3mm |  | 米 | 50 |  |  | 民生热力
14 | 石棉板 | 3 mm |  | 米 | 20 |  |  | 民生热力
15 | 护目镜 |  |  | 副 | 10 |  |  | 民生热力
16 | 钢丝刷头 |  |  | 个 | 30 |  |  | 民生热力
17 | 铁红防锈漆 |  |  | 公斤 | 60 |  |  | 民生热力 | 15kg/桶，4桶
18 | 石笔 |  |  | 盒 | 5 |  |  | 民生热力
19 | Y型除污器 | DN150 |  | 个 | 1 |  |  | 民生热力
20 | 法兰 | DN40 |  | 个 | 60 |  |  | 民生热力 | 焊接法兰
21 | 法兰 | DN50 |  | 个 | 60 |  |  | 民生热力 | 焊接法兰
22 | 法兰 | DN65 |  | 个 | 40 |  |  | 民生热力 | 焊接法兰
23 | 法兰 | DN80 |  | 个 | 40 |  |  | 民生热力 | 焊接法兰
24 | 法兰 | DN100 |  | 个 | 40 |  |  | 民生热力 | 焊接法兰
25 | 法兰 | DN150 |  | 个 | 40 |  |  | 民生热力 | 焊接法兰
26 | 法兰 | DN200 |  | 个 | 20 |  |  | 民生热力 | 焊接法兰
27 | 铝箔胶带 |  |  | 盘 | 100 |  |  | 安装公司
28 | 脚手架 | 1米高 |  | 架 | 2 |  |  | 安装公司
29 | 乙炔回火器 |  |  | 个 | 10 |  |  | 安装公司
30 | 通针 |  |  | 个 | 5 |  |  | 安装公司
31 | 镜片 |  |  | 盒 | 10 |  |  | 安装公司 | 黑色，电焊面罩镜片
32 | 镜片 |  |  | 盒 | 10 |  |  | 安装公司 | 白色，电焊面罩镜片
33 | 脚手架移动轮 |  |  | 个 | 4 |  |  | 安装公司
34 | PVC钢丝增强软管 | 内径50mm |  | 米 | 10 |  |  | 化水工区
35 | 亚硫酸氢钠 | 25kg/袋 ，99.5% |  | 袋 | 7 |  |  | 化水工区
36 | 双层液压油管 | 160MPa 6*2 长度6米（两头带快速接头） |  | 根 | 8 |  |  | 热力公司 | 现场核实
37 | 双层液压油管 | 160MPa 6*2 长度2米（两头带快速接头） |  | 根 | 2 |  |  | 热力公司 | 现场核实
38 | 压力变送器 | LC-300 0-1.6MPa 4-20毫安 |  | 个 | 15 |  |  | 热力公司
39 | 嵌入式一体化触摸屏 | TPC7062Ti |  | 块 | 5 |  |  | 热力公司 | 北京昆仑通态
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：

## 2 工具
热力公司5月月度材料报价单
单位：热力公司 标段：2 工具
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 六角钻尾自攻螺丝 | 直径5.5×30mm | 大和 | 盒 | 1 |  |  | 维修工区
2 | 往复锯锯条 | 长23cm,225mm/9",14TPI,锯金属 | 博世 | 根 | 5 |  |  | 维修工区
3 | 往复锯锯条 | 长30cm,300mm/12",6TPI,锯木头 |  | 根 | 5 |  |  | 维修工区
4 | 一字穿心螺丝刀 | 6×300mm,12寸（厚1.5mm，宽10mm）,可敲击 | 绿林 | 把 | 1 |  |  | 维修工区
5 | 方柄冲击钻头 | 10×250mm |  | 根 | 1 |  |  | 维修工区
6 | 方柄冲击钻头 | 12×250mm |  | 根 | 1 |  |  | 维修工区
7 | 方柄冲击钻头 | 14×250mm | 绿林 | 根 | 1 |  |  | 维修工区
8 | 双头麻花钻头 | 直径3.2×50mm | 绿林 | 根 | 10 |  |  | 维修工区
9 | 铝合金合页梯 | 2米 | 登月 | 架 | 1 |  |  | 维修工区
10 | 手锯 |  |  | 把 | 5 |  |  | 安装公司 | 木工锯
11 | 电焊面罩 |  |  | 个 | 6 |  |  | 安装公司 | 手持式
12 | 切割片 | 107×1.2×16mm |  | 片 | 50 |  |  | 民生热力
13 | 切割片 | 41-400×3.2×32mm |  | 片 | 40 |  |  | 民生热力
14 | 拉铆枪 |  |  | 个 | 3 |  |  | 民生热力
15 | 拉铆钉 |  |  | 公斤 | 10 |  |  | 民生热力
16 | 平口螺丝刀 | 中号 | 绿林 | 把 | 6 |  |  | 热力公司
17 | 平口螺丝刀 | 小号 | 绿林 | 把 | 6 |  |  | 热力公司
18 | 梅花螺丝刀 | 中号 | 绿林 | 把 | 6 |  |  | 热力公司
19 | 梅花螺丝刀 | 小号 | 绿林 | 把 | 6 |  |  | 热力公司
20 | 扒线钳子 |  | 绿林 | 把 | 6 |  |  | 热力公司
21 | 老虎钳子 |  | 绿林 | 把 | 3 |  |  | 热力公司
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：

## 3 阀门管件
热力公司5月月度材料报价单
单位：热力公司 标段：3 阀门管件
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 止回阀 | H41H-16C, DN100 PN1.6Mpa, |  | 个 | 2 |  |  | 化水工区 | DN100，PN1.6，铸铁，长15.8cm
2 | 闸阀 | Z41H-25C，DN150，PN2.5Mpa |  | 个 | 1 |  |  | 化水工区
3 | 截止阀 | ss304，J61Y-P54，20V，DN10， |  | 个 | 6 |  |  | 化水工区 | 压力20MPa，工作温度540℃
4 | 直接 | DN25 |  | 个 | 6 |  |  | 化水工区 | Φ25内丝直接，PPR热水管
5 | 三通 | DN20 |  | 个 | 8 |  |  | 化水工区 | Φ20内丝三通，PPR热水管
6 | 直接 | DN20 |  | 个 | 10 |  |  | 化水工区 | Φ20内丝直接，PPR热水管
7 | 大小头 | Φ32x25 |  | 个 | 7 |  |  | 化水工区 | PPR热水管
8 | PPR弯头 | DN25 |  | 个 | 30 |  |  | 化水工区 | PPR热水管
9 | 弯头 | Φ20 |  | 个 | 20 |  |  | 化水工区 | PPR热水管
10 | 三通 | Φ25x20 |  | 个 | 10 |  |  | 化水工区 | PPR热水管
11 | 大小头 | Φ25x20 |  | 个 | 6 |  |  | 化水工区 | PPR热水管
12 | 弯头 | Φ20 |  | 个 | 10 |  |  | 化水工区 | PPR热水管
13 | 直接 | DN25 |  | 个 | 10 |  |  | 化水工区 | Φ25直接，PPR热水管
14 | 直接 | DN20 |  | 个 | 10 |  |  | 化水工区 | Φ20直接，PPR热水管
15 | 三通 | DN20 |  | 个 | 9 |  |  | 化水工区 | PPR热水管
16 | PPR热水管 | Φ20x2.8 |  | 米 | 40 |  |  | 化水工区 | PPR热水管
17 | PPR热水管 | Φ25x3.5 |  | 米 | 90 |  |  | 化水工区 | PPR热水管
18 | PPR球阀 | DN20 |  | 个 | 2 |  |  | 化水工区 | PPR热水管
19 | 不锈钢对丝 | DN15 |  | 个 | 5 |  |  | 化水工区
20 | 止回阀 | DN40 |  | 支 | 3 |  |  | 民生热力 | 法兰止回阀，(尺寸：12cm)
21 | 球阀 | DN40 |  | 个 | 20 |  |  | 民生热力 | 焊接球阀
22 | 球阀 | DN50 |  | 个 | 85 |  |  | 民生热力 | 焊接球阀
23 | PPR热水管 | 32 |  | 个 | 10 |  |  | 民生热力
24 | PPR热水管 | 25 |  | 个 | 11 |  |  | 民生热力
25 | PPR32热熔法节 | 1寸外丝 |  | 个 | 100 |  |  | 民生热力
26 | PPR33热熔弯头 | 32 |  | 个 | 101 |  |  | 民生热力
27 | 铜球阀 | DN20 |  | 支 | 50 |  |  | 民生热力
28 | 铜球阀 | DN25 |  | 个 | 100 |  |  | 民生热力
29 | 锁闭阀 | DN20,带滤网 |  | 个 | 50 |  |  | 民生热力 | 参考下方图片
30 | 锁闭阀 | DN25 |  | 个 | 100 |  |  | 民生热力 | 参考下方图片
31 | 弯头 | DN40 |  | 个 | 30 |  |  | 民生热力 | 焊接弯头
32 | 弯头 | DN50 |  | 个 | 30 |  |  | 民生热力 | 焊接弯头
33 | 弯头 | DN65，PN1.6 |  | 片 | 30 |  |  | 民生热力 | 焊接弯头
34 | 内接丝 | DN20 |  | 个 | 60 |  |  | 民生热力
35 | 内丝 | DN25 |  | 个 | 60 |  |  | 民生热力
36 | 管箍 |  |  | 个 | 50 |  |  | 民生热力 | DN20
37 | 管箍 | DN25 |  | 个 | 50 |  |  | 民生热力
38 | 焊接弯头 | DN300，90度 |  | 个 | 9 |  |  | 民生热力
39 | 焊接弯头 | DN300，90度 |  | 个 | 4 |  |  | 民生热力
40 | 焊接法兰 | DN250 |  | 个 | 2 |  |  | 民生热力
41 | 焊接变径 | DN250变DN200 |  | 个 | 2 |  |  | 民生热力
42 | 弯头 | DN100 |  | 个 | 10 |  |  | 民生热力 | 焊接弯头
43 | 焊接法兰 | DN40 1.6MPa |  | 片 | 20 |  |  | 热力公司
44 | 焊接弯头 | DN250 1.6MPa |  | 个 | 4 |  |  | 热力公司
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：

## 4 涡轮焊接球阀
热力公司5月月度材料报价单
单位：热力公司 标段：4 涡轮焊接球阀
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 涡轮式焊接球阀 | DN65 |  | 个 | 120 |  |  | 民生热力
2 | 涡轮式焊接球阀 | DN80 |  | 个 | 30 |  |  | 民生热力
3 | 涡轮式焊接球阀 | DN100 |  | 个 | 20 |  |  | 民生热力
4 | 涡轮焊接球阀 | DN300，1.6Mpa |  | 个 | 2 |  |  | 民生热力
5 | 涡轮焊接球阀 | DN250-16C |  | 个 | 2 |  |  | 民生热力 | DN250，1.6Mpa
6 | 涡轮焊接球阀 | DN100，1.6Mpa |  | 个 | 3 |  |  | 民生热力
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：

## 5 排污泵
热力公司5月月度材料报价单
单位：热力公司 标段：5 排污泵
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 无堵塞潜水排污泵 | 2.2kW |  | 台 | 1 |  |  | 运转工区 | 380V，口径50mm
2 | 无堵塞潜水排污泵 | 2.2kW |  | 台 | 1 |  |  | 运转工区 | 220V，口径50mm
3 | 无堵塞潜水排污泵 | 2.2kW |  | 台 | 2 |  |  | 办公室 | 220V，口径50mm
4 | 污水潜水泵 | 220V,1100W,管内径2寸, 最大电流6/m3 | 德力西 | 套 | 1 |  |  | 维修工区
5 | 排污泵 | 3kW |  | 台 | 1 |  |  | 民生热力
6 | 高温污水泵 | WQ(D)15-15-1.5S | 浙江韩诺泵业有限公司 | 个 | 1 |  |  | 安装公司 | 全不锈钢污水热水清水泵，型号50WQD15-15-1.5S，功率15kW，电压220V，扬程15m
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：

## 6 循环泵
热力公司5月月度材料报价单
单位：热力公司 标段：6 循环泵
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 循环泵 | 流量400m3/h，扬程32m，功率55KW（含底座） | 南方泵业 | 套 | 1 |  |  | 民生热力
2 | 循环泵 | 流量330m3/h，扬程34.7m，功率45KW（含底座） | 南方泵业 | 套 | 1 |  |  | 民生热力
3 | 循环泵 | 流量100m3/h，扬程33m，功率15KW（含底座） | 南方泵业 | 套 | 2 |  |  | 民生热力
4 | 循环泵 | 流量300m3/h，扬程35m，功率45KW（含底座） | 南方泵业 | 套 | 2 |  |  | 民生热力
5 | 循环泵 | 流量70m3/h，扬程32m，功率11KW（含底座） | 南方泵业 | 套 | 1 |  |  | 民生热力
6 | 循环泵 | 流量 230m3/h，扬程38m，功率37KW（含底座） | 南方泵业 | 套 | 1 |  |  | 民生热力
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：

## 7 油脂
热力公司5月月度材料报价单
单位：热力公司 标段：7 油脂
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 空压机专用油 | XYSL046MC |  | 桶 | 1 |  |  | 动力工区 | 170公斤/桶
2 | 长城润滑脂 | HP-R润滑脂 | 骏博 | 盒 | 10 |  |  | 民生热力
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：

## 8 瓦壳
热力公司5月月度材料报价单
单位：热力公司 标段：8 瓦壳
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 瓦壳 | DN80 |  | 米 | 300 |  |  | 民生热力
2 | 瓦壳 | DN100 |  | 米 | 200 |  |  | 民生热力
3 | 聚氨酯瓦壳 | φ150 |  | 米 | 400 |  |  | 民生热力
4 | 聚氨酯瓦壳 | φ200 |  | 米 | 100 |  |  | 民生热力
5 | 聚氨酯瓦壳 | DN250 |  | 米 | 60 |  |  | 热力公司
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：

## 9 板式换热器
热力公司5月月度材料报价单
单位：热力公司 标段：9 板式换热器
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 板式换热器 | BM25-6(增加平方)（含胶条） |  | 平方 | 26 |  |  | 民生热力 | 张夏水暖
2 | 板式换热器 | 材质316L，厚度0.5mm，面积90平方 |  | 台 | 1 |  |  | 民生热力
3 | 板式换热器 | 材质316L，厚度0.5mm，面积50平方 |  | 台 | 1 |  |  | 民生热力
4 | 板式换热器 | 材质316L，厚度0.5mm，面积45平方 |  | 台 | 1 |  |  | 民生热力
5 | 板式换热器 | 材质316L，厚度0.5mm，面积38平方 |  | 台 | 1 |  |  | 民生热力
6 | 板式换热器 | 材质316L，厚度0.5mm，面积110平方 |  | 台 | 1 |  |  | 民生热力
7 | 板式换热器 | 材质316L，厚度0.5mm，面积45平方 |  | 台 | 1 |  |  | 民生热力
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：

## 10 冷渣机进出水接头
热力公司5月月度材料报价单
单位：热力公司 标段：10 冷渣机进出水接头
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 冷渣机进出水接头 |  | 江苏东安特钢有限公司 | 个 | 2 |  |  | 动力工区
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：

## 11 液位传感器
热力公司5月月度材料报价单
单位：热力公司 标段：11 液位传感器
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 磁浮液位计传感器 | GHCF2-1.6-32，0-1800mm | 吉林国会 | 个 | 1 |  |  | 民生热力
2 | 磁浮液位计传感器 | GHCF2-1.6-32，0-2000mm | 吉林国会 | 个 | 1 |  |  | 民生热力
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：

## 12 控制柜
热力公司5月月度材料报价单
单位：热力公司 标段：12 控制柜
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 配电柜柜体 | 1200mm×600mm，柜体深度300mm |  | 台 | 3 |  |  | 民生热力
2 | 循环泵控制柜 | 含变频器(ABB)工变转换 功率45KW |  | 套 | 1 |  |  | 民生热力
3 | 循环泵控制柜 | 含变频器(ABB)工变转换 功率45KW |  | 套 | 1 |  |  | 民生热力
4 | 循环泵控制柜 | 含变频器(ABB)工变转换 功率15KW |  | 套 | 1 |  |  | 民生热力
5 | 循环泵控制柜 | 含变频器(ABB)工变转换 功率11KW |  | 套 | 1 |  |  | 民生热力
6 | 循环泵控制柜 | 含变频器(ABB)工变转换 功率37KW |  | 套 | 1 |  |  | 民生热力
7 | 循环泵控制柜 | 含变频器(ABB)工变转换 功率30KW |  | 套 | 1 |  |  | 热力公司 | 供电局站（含安装上传调试智控系统）
8 | 循环泵控制柜 | 含变频器(ABB)工变转换 功率55KW |  | 套 | 2 |  |  | 热力公司 | 苏园一村苏园二村（含安装上传调试智控系统）
本标段需进行安装上传热力公司总控中心
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：

## 13 总控系统
热力公司5月月度材料报价单
单位：热力公司 标段：13 总控系统
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 摄像头 | 像素400万，含支架 | 海康 | 套 | 8 |  |  | 民生热力
2 | 硬盘录像机 | 4路 | 海康 | 个 | 4 |  |  | 民生热力
3 | 硬盘 | 2T | 希捷 | 个 | 4 |  |  | 民生热力
4 | 降温风扇 | FP-108EX-S1-S，220V |  | 个 | 5 |  |  | 民生热力
5 | 交流接触器 | CJX8-B37，AC220V | 上海人民 | 个 | 3 |  |  | 民生热力
6 | 交流接触器 | CJX8-B25，AC220V | 上海人民 | 个 | 3 |  |  | 民生热力
7 | 热量表 | DN100，CRL-GD100双电源供电 | 唐山汇中 | 个 | 1 |  |  | 民生热力
8 | 工业级交换机 | GW-55-5TX，DC10-58TX，电口数量5 |  | 个 | 3 |  |  | 民生热力
9 | POE交换机 | 4口 | 锐捷 | 个 | 4 |  |  | 民生热力
10 | 三通温控阀阀体 | DN100，型号VXF53.100-400 | 西门子 | 个 | 1 |  |  | 民生热力
11 | 温控阀执行器 | DN100，型号SKB62带断电复位 | 西门子 | 个 | 1 |  |  | 民生热力
12 | 温控阀执行器 | NVK30MU24-A | 耐威科 | 个 | 1 |  |  | 民生热力
本标段需进行安装上传热力公司总控中心
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：

## 14 液压拉马
热力公司5月月度材料报价单
单位：热力公司 标段：14 液压拉马
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用料单位 | 备注
1 | 拉马配CP-700泵 | 50T | 巨鼎工具 | 个 | 1 |  |  | 安装公司
2 | 沪工升级整体液压拉马 | 10T | 沪工目标 | 个 | 1 |  |  | 安装公司
报价人：
联系电话：
填报日期：
税票税率： | [5 empty] | 单位盖章：
备注：